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OKSİJEN TÜPÜ KULLANIM TALİMATI

1. Oksijen tüpü ventillerini yağlı el ile kesinlikle açıp kapatmayınız. Ventil aksamına hiçbir şekilde yağ, benzin, mazot gibi yanıcı özelliği olan maddeler bulaştırmayınız.
2. Ateşlenebilir maddeleri, özellikle yağları oksijenle temastan uzak tutunuz.
3. Ventil ve aksamını kendiniz değiştirmeyiniz.
4. Tüpleri kullanırken veya naklederken sert bir darbeye maruz bırakmayınız.
5. Kapaksız tüp nakletmeyiniz.
6. Tüpün üzerine tüp cidarını zedeleyecek şekilde yazı yazmayınız.
7. Dolu tüpleri sıcaklık değişmelerine, güneş ışınlarına ve radyasyon ışınına karşı koruyunuz.
8. Sıkıştırılmış hava yerine hiçbir zaman oksijen kullanmayınız.
9. Tüpleri kullanırken veya bekletirken daima DİK olarak tutunuz.
10. Tüp içerisindeki gaz tamamen kullanıldıktan sonra ventili sıkıca kapatınız ve tüp başlığını vidalayınız.
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