OKSİJEN TÜPÜ KULLANIM TALİMATI

- Oksijen tüpü ventillerini yağlı el ile kesinlikle açıp kapatmayınız. Ventil aksamına hiçbir şekilde yağ, benzin, mazot gibi yanıcı özelliği olan maddeler bulaştırmayınız.

- Ateşlenebilir maddeleri, özellikle yağları oksijenle temastan uzak tutunuz.

- Ventil ve aksamını kendiniz değiştirmeyiniz.

- Tüpleri kullanırken veya naklederken sert bir darbeye maruz bırakmayınız.

- Kapaksız tüp nakletmeyiniz.

- Tüpün üzerine tüp cidarını zedeleyecek şekilde yazı yazmayınız.

- Dolu tüpleri sıcaklık değişmelerine, güneş ışınlarına ve radyasyon ışınına karşı koruyunuz.

- Sıkıştırılmış hava yerine hiçbir zaman oksijen kullanmayınız.

- Tüpleri kullanırken veya bekletirken daima DİK olarak tutunuz.

- Tüp içerisindeki gaz tamamen kullanıldıktan sonra ventili sıkıca kapatınız ve tüp başlığını vidalayınız.