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PORSELEN FIRINI KULLANIM TALİMATI

· Fişi takılır.
· Fırın haznesine yapılacak olan iş yerleştirilir. 
· Fırının üzerinde önceden belirlenen program seçilir. 
· Başlatma tuşuna basılır. 
· Aletin kapağı otomatik olarak kapanarak seçili işlem başlar.
· Program bittikten sonra kapak otomatik olarak açılır.
· Karıştırma bitince basıncın boşalması beklenir. 
· İş fırın haznesinde oda ısısına gelinceye alınır. 
· Fiş çekilir ve hazne temizlenir.
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