PORSELEN FIRINI KULLANIM TALİMATI

- Fişi takılır.

- Fırın haznesine yapılacak olan iş yerleştirilir.

- Fırının üzerinde önceden belirlenen program seçilir.

- Başlatma tuşuna basılır.

- Aletin kapağı otomatik olarak kapanarak seçili işlem başlar.

- Program bittikten sonra kapak otomatik olarak açılır.

- Karıştırma bitince basıncın boşalması beklenir.

- İş fırın haznesinde oda ısısına gelinceye alınır.

- Fiş çekilir ve hazne temizlenir.