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1. AMAÇ ve KAPSAM

     Ameliyathane ve kliniklerden steril olması için gelen malzemelerin, ısı hassasiyetine göre yıkama ve dezenfeksiyon cihaz işlemini tanımlamaktır.
    Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu ve çalışanları kapsar.

2. SORUMLULAR
2.1. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
2.2. Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
2.3. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi
2.4. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli

3. FAALİYET AKIŞI
3.1. Cihazın günlük bakımı ve iç temizliği yapılır.
3.2. Sepet koyma kabini dışarı çıkarılır.
3.3. Aletler yıkama sepetlerine en iyi yıkanacak şekilde yerleştirilir.
3.4. Hazırlanan yıkama sepetleri cihaz kabinine yerleştirilip kapıları kapatılır.
3.5. Ekranda yıkama programı bulunup seçilir.
3.6. Cihaz çalıştırılır.
3.7. Cihaz çalıştıktan sonra kapılar kilitlenir ve çalıştığını belirten lamba yanar.
3.8. Seçilen program süresince beklenir.
3.9. Cihaz hatasız yıkamayı bitirirse temiz alandaki kapı açılır ve malzemeler çıkarılır.
3.10. Cihaz hata verirse uyarı sensörü çalar ve yıkama ünitesindeki kapı açılır. Yıkama tekrarlanır.
3.11. Yıkama bittikten sonra cihaz kapatılır.
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