SİNTERLEME FIRINI KULLANIM TALİMATI

- Makinenin fişi takılır.

- Arka tarafında bulunan açma kapama tuşuna basılır.

- İçerisine kazıma makinesinden çıkarılan zirkon işler yerleştirilir.

- Fırının kapağını rezistanslar yükteyken (fırın sıcakken) açma.

- Herhangi bir boya kullanımından sonra rezistansları gözle kontrol et.

- Fırından işleri sıcaklık 40 dereceye düşünce çıkart. Rezistanslar sıcakken fırın kapağı açılırsa rezistanslar çatlar ve kırılır. Aynı zaman da sinterlenen işlerde de problemler olur.

- Fırın potasını yerleştirirken tam merkeze yerleştirin ve rezistanslara çarpmadığından emin olun.

- Üzerinde bulunan ekrandan derece ve dakika ayarları yapılır.

- Makine işlemini bitirince arkasında bulunan açma kapama tuşuyla makine kapatılır.