FAALİYET AKIŞI:

- Hastanın baş ve boyun bölgesinde metal eşya bulunmadığından (kolye, toka, küpe, takma diş vs.) emin olunmalıdır.

- Kadın hastalarda hamilelik durumu sorgulanmalıdır, röntgen çekilen alanda hamile hastalar ve çocuklar beklememelidir.

- Hastalara kurşun önlük ve tiroid koruyucu giydirilmelidir.

- Hastanın cinsiyet, yaş ve kilosuna göre doz ayarlamaları yapılmalıdır.

- Hastanın çene yapısına uygun rotasyon ekseni seçilmelidir.

- Film tekrarından kaçınmak için çekim sırasında hastaya uygun pozisyon verilmelidir;  Çene desteği ve ısırtma çubuğu kullanılarak hastanın anteroposterior konumu ayarlanır.

- Hastaya ısırtma çentiğini ısırması söylenir.

- Hastanın sagittal düzlemi cihazın ortasında ve yere dik konumlandırılır.

- Hastanın cihaz üzerindeki kolları tutarak, boyun bölgesinin gerilmesi için bir adımını öne atması söylenir.

- Cihaz ve hasta pozisyonu ayarlandıktan sonra hastaya yutkunması ve dilini ağız tavanına değdirecek şekilde tutması istenir.

- Radyografi sırasında tüpün ve filmin nasıl hareket edeceği hastaya anlatılır, yapılacak işlem boyunca hareket etmemesi konusunda uyarılır.

- Radyolojik tetkiki yapan personel uygulama sırasında kurşun kaplı bariyerin arkasında durmalıdır.

- Radyolojik tetkiki yapan personel çekim sırasında kameradan veya kurşun kaplı camın arkasından hastayı izlemeli, acil bir durumda ışınlama işlemine son vermelidir.

- Görüntünün hasta adı kontrol edilerek arşive kaydedildiğinden emin olunmalıdır.

- Yapılan işlemler sırasında çapraz enfeksiyon riskini engelleyici önlemler alınmalıdır.