VAKUMLU KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI

- Fişi takılır.

- Haznenin içine karıştırılacak malzeme koyulur.

- Haznenin yerleşeceği mandal aşağıya doğru itilir.

- Hazne oluklara oturtulur.

- Boşaltma borusu hazneye takılır.

- Zaman ayarı yapılıp başlatılır.

- Karıştırma bitince basıncın boşalması beklenir.

- Mandalı aşağı iterek hazne çıkartılır.

- Fiş çekilir ve hazne temizlenir.