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VAKUMLU KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI

· Fişi takılır. 
· Haznenin içine karıştırılacak malzeme koyulur.
· Haznenin yerleşeceği mandal aşağıya doğru itilir. 
· Hazne oluklara oturtulur. 
· Boşaltma borusu hazneye takılır.
· Zaman ayarı yapılıp başlatılır. 
· Karıştırma bitince basıncın boşalması beklenir. 
· Mandalı aşağı iterek hazne çıkartılır. 
· Fiş çekilir ve hazne temizlenir.
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