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· Üst tarafında bulunan su için hazne açılır.
· Yaklaşık olarak 5 litre kadar distile su hazneden boşaltılır.
· Cihazın fişi takılır.
· Cihazın sol alt tarafında bulunan açma kapama düğmesiyle cihaz çalıştırılır.
· Yaklaşık 20 - 25 dakika aralığında cihazın ısınması işlemi olur.
· Isınma işlemi bitince sağ tarafında bulunan makinenin parçasıyla buharlama yapılır.
· Buhar makinesiyle iş bitince açma kapama düğmesiyle makine kapatılır.
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