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VİBRATÖR KULLANIM TALİMATI

· Eğer makinenin üstünde okunabilir durumda bir kullanma ve uygulama talimatı/uyarısı varsa; onu dikkate al.
· Cihazın fişini 220 volt elektrik veren prize tak. (Direkt sigorta ile kumanda ediliyorsa sigortayı aç.)
· Güç düğmesini '' on '' konumuna getir.
· Titreşim ayarını istenilen konuma getir.
· Cihazın üzerine de alçı dök.
· Kullanım sonrası güç düğmesi ''off '' konumuna getir.
· Cihazın elektrikle olan bağlantısını kes.
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