VİBRATÖR KULLANIM TALİMATI

    - Eğer makinenin üstünde okunabilir durumda bir kullanma ve uygulama talimatı/uyarısı varsa; onu dikkate al.

    - Cihazın fişini 220 volt elektrik veren prize tak. (Direkt sigorta ile kumanda ediliyorsa sigortayı aç.)

    - Güç düğmesini '' on '' konumuna getir.

    - Titreşim ayarını istenilen konuma getir.

    - Cihazın üzerine de alçı dök.

    - Kullanım sonrası güç düğmesi ''off '' konumuna getir.

    - Cihazın elektrikle olan bağlantısını kes.