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A:Dozimetre değerlendirmek üzere Merkezimize iade edilmemiştir. D:Dozimetre hasara uğradığından değerlendirilememiştir F:Dozimetre Kayıp. C:Doz değeri 0.1 mSv’ten daha düşüktür. E:Dozimetre Merkezimize kullanılmadan iade edilmiştir
NOT: Aylık dozimetre ölçümleri 2msv geçmemelidir. Takip edilen yıl içerisinde 50msv geçmemelidir. Normal değerlerde olan sonuçlar dozimetre sonuç raporu üzerine ilgili personelden imza alınarak tebliğ edilir. Sonuçlar normal değerleri aşarsa uzman hekim ve ilgili komite tarafından değerlendirmeleri ve kök neden analizi yapılır. Dozimetre ölçüm sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ilgili personele ayrıca tebliğ/tebellüğ edilir.
KONTROL EDEN
İMZA – KAŞE
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