MİCRO MOTORLAR VAKUM ÜNİTESİ KULLANIM TALİMATI

    - Eğer makinenin üstünde okunabilir durumda bir kullanma ve uygulama talimatı/uyarısı varsa; onu dikkate al.

    - Cihazın fişini 220 volt elektrik veren prize tak. (Direkt sigorta ile kumanda ediliyorsa sigortayı aç.)

    - Çalıştırma butonuna bas. Motor dönmeye başladığında dönme hızını göstergeye bakarak ayarla.

    - Butonu kapat.