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MİCRO MOTORLAR VAKUM ÜNİTESİ KULLANIM TALİMATI

· Eğer makinenin üstünde okunabilir durumda bir kullanma ve uygulama talimatı/uyarısı varsa; onu dikkate al.
· Cihazın fişini 220 volt elektrik veren prize tak. (Direkt sigorta ile kumanda ediliyorsa sigortayı aç.)
· Çalıştırma butonuna bas. Motor dönmeye başladığında dönme hızını göstergeye bakarak ayarla.
· Butonu kapat.
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