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SERAMİK PİŞİRME FIRINI KULLANIM TALİMATI

· Eğer makinenin üstünde okunabilir durumda bir kullanma ve uygulama talimatı/uyarısı varsa; onu dikkate al.
· Cihazın fişini 220 volt elektrik veren prize tak. (Direkt sigorta ile kumanda ediliyorsa sigortayı aç)
· Güç düğmesini "on" konumuna getir.
· İstenilen programı dijital olarak ayarla ve kapağı aç.
· Seramik işi ısıya dayanıklı tablaya yerleştir ve kapağı kapat. Sistem çalışmaya başlar.
· Açma - kapama düğmesini "off " konumuna getir.
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