SERAMİK PİŞİRME FIRINI KULLANIM TALİMATI

    - Eğer makinenin üstünde okunabilir durumda bir kullanma ve uygulama talimatı/uyarısı varsa; onu dikkate al.

    - Cihazın fişini 220 volt elektrik veren prize tak. (Direkt sigorta ile kumanda ediliyorsa sigortayı aç)

    - Güç düğmesini "on" konumuna getir.

    - İstenilen programı dijital olarak ayarla ve kapağı aç.

    - Seramik işi ısıya dayanıklı tablaya yerleştir ve kapağı kapat. Sistem çalışmaya başlar.

    - Açma - kapama düğmesini "off " konumuna getir.