|  | T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi BİNA TURU KONTROL FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| TY.FR.14 | 15.01.2025 | - | - | 1/3 |

| KONTROL LİSTESİ | EVET | HAYIR | NOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Güvenlik hizmeti var mı? |  |  |  |
| Güvenlik kamera görüntüleri 2 ay saklanıyor mu? |  |  |  |
| Araç giriş çıkış kontrolü var mı? |  |  |  |
| Çizgili çalışan otoparkı var mı? |  |  |  |
| Çizgili hasta otoparkı var mı? |  |  |  |
| Engelli otoparkı var mı? |  |  |  |
| Zemin kayma ve düşmeyi engelleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı? |  |  |  |
| Zeminde çökme, erime deformasyonlar var mı? |  |  |  |
| Merdivenlerde korkuluk var mı? |  |  |  |
| Islak zemin uyarı levhaları var mı? |  |  |  |
| Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, aydınlatma armatürlerinden/donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltılardan kaynaklanan riskler önlenmiş mi? |  |  |  |
| Merkezi havalandırma sisteminin ve klimaların bakım ve kontrolü yapılmış mı? |  |  |  |
| Asansör kullanım uygunluk belgesi var mı? |  |  |  |
| Asansörlerde yardım çağrı sistemi var mı? |  |  |  |
| Asansörlerde engellilere yönelik düzenleme var mı? |  |  |  |
| Asansör bakımları yapılmış mı? |  |  |  |
| Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi? |  |  |  |
| Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı? |  |  |  |
| Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Ekipmanların elektrik aksamına su ve diğer sıvılar temas ediyor mu? |  |  |  |
| Kesintisiz güç kaynağına (UPS) bağlı prizler tanımlı mı? |  |  |  |
| Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu? |  |  |  |
| Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli değil ve dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı? |  |  |  |
| Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdiveni sadece amacı kapsamında kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanıyor mu? |  |  |  |

|  | T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi BİNA TURU KONTROL FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| TY.FR.14 | 15.01.2025 | - | - | 2/3 |

| KONTROL LİSTESİ | EVET | HAYIR | NOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiğini biliyor mu? |  |  |  |
| Acil durum erken uyarı sistemi var mı? (Yangın algılayıcılar, kameralar vb.) |  |  |  |
| Acil durum plan krokilerinin kontrolleri yapılıp gerekli durumlarda revize ediliyor mu? |  |  |  |
| Depreme yönelik düzenleme yapılmış mı? |  |  |  |
| Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu? |  |  |  |
| Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu? |  |  |  |
| Çalışma ortamlarında sterilizasyon/dezenfeksiyon sağlanıyor mu? (Özellikle lokal ameliyathaneler .) |  |  |  |
| Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim alıyor mu? |  |  |  |
| İş kazaları ve meslek hastalıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu? |  |  |  |
| İş yerinin temizliği düzenli olarak yapılıp, çalışma ortamında hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu? |  |  |  |
| Temizlik Kontrol Formları dolduruluyor ve kontrolleri yapılıyor mu? |  |  |  |
| 5 Endikasyon Gözlem Formu düzenli olarak dolduruluyor mu? |  |  |  |
| Temizlik prosedürü/talimatı var mı? |  |  |  |
| Kliniklerde kişisel koruyucu ekipmanların bulunduğu bir yer belirlenmiş mi? |  |  |  |
| Yaşlı kişiler ve engelliler için işlevsel düzenlemeler bulunuyor mu? ( Öncelikli kayıt, öncelikli muayene, oturma yeri vb.) |  |  |  |
| Bebek bakım ve emzirme odası bulunuyor mu? (Bilgilendirici broşür bulunmalıdır.) |  |  |  |
| Laboratuvarlarda gaz veya toz gibi zarar verici emisyona sebep olabilecek kimyasal maddelerin açıkta bulunduğu işlemin yapıldığı yerde zararlı emisyona maruz kalmamak için vakum özelliği olan davlumbaz tesisatı veya benzeri bir sistem kurulmuş mu? |  |  |  |
| Akrilik maddelerin yönetimine yönelik bir düzenleme mevcut mu? |  |  |  |
| Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu? |  |  |  |
| Depoda bulunan malzemelerin yerleşim planı var mı? Kritik stok seviyeleri ve SKT kontrolleri yapılıyor mu? |  |  |  |
| Depoda tehlikeli kimyasal mevcut ise MSDS formu var mı? |  |  |  |
| Medikal gaz sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılıyor mu? |  |  |  |
| Su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenleme var mı? |  |  |  |
| Yılda en az iki defa su numunesi alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılıyor mu? |  |  |  |
| Haftalık klor ölçümleri yapılıyor mu? |  |  |  |
| Kırık/bozuk, eksik atık kovası var mı? |  |  |  |

|  | T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi BİNA TURU KONTROL FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| TY.FR.14 | 15.01.2025 | - | - | 3/3 |

| KONTROL LİSTESİ | EVET | HAYIR | NOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Amalgam atık var mı? |  |  |  |
| Amalgam atık olan bölüm doğru ayrıştırma yapıyor mu? |  |  |  |
| Atık depolarının temizliği ve dezenfeksiyonu uygun yapılıyor mu? |  |  |  |
| Atık envanter listesi var mı? |  |  |  |
| Atık kovalarının konumu uygun mu? |  |  |  |
| Atık kovaları ile ilgili uyarı tabelası var mı? |  |  |  |
| Cihazların periyodik muayenelerinin ne şekilde yapılacağı, haftalık, aylık, yıllık nelerin kontrol edileceği yazılı hale getirilmiş mi? |  |  |  |
| Yapılan teknik bakım anlaşmalarında nelere bakılması gerektiği dokümante edilmiş mi? |  |  |  |
| Medikal, demirbaş ve sarf depo ayrılmış mı? Sorumluları belirli mi? |  |  |  |
| Diğer; |  |  |  |