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ALÇI KESME MOTORU KULLANIM TALİMATI

Cihazın Güç Kablosunu 230 V 50/60 Hz Toprak Hattı Mevcut Prize Bağlayınız.
Cihazın Arkasındaki Güç Anahtarını ‘I’ (Açık) Konumuna Getirin.
Alçı Modelini Trimledikten Sonra Güç Anahtarını ‘0’ Konumuna Getiriniz.
Cihazda Arıza Ya Da Şüpheli Aşırı Ses, Tıkanma Durumlarında İlgili Personel Harici Asla Müdahale Etmeyiniz. 
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