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1. AMAÇ: Malzemenin amacına uygun ve doğru kullanımını sağlamak, hastanın kan seviyesini belirlemek.
2. KAPSAM: Glukometre cihazının doğru kullanımını kapsar.
3. SORUMLULAR: Mavi Kod Ekibi, Hemşire, Ağız ve Diş sağlığı Teknikeri
4. FAALİYET AKIŞI:
4.1. Cihaza uygulama malzemeleri (her hasta için ayrı kullanıma özel disposable malzemeler) glukostrip takılır.
4.2. Cihaz ve striplerin kod karşılaştırması yapılır.
4.3. Kan alınacak bölgenin alkollü pamuk ile temizliği yapılır.
4.4. Cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
4.5. Lanset ile bölge delinir. İlk kan damlası kuru pamuk ile silinir. Stribe gerektiği kadar kan damlatılır ve cihazın okuması beklenir.
4.6. Çıkan sonuç Mavi Kod Müdahale Formuna kayıt edilir.
4.7. Cihazın temizliği yapılarak bir sonraki kullanıma hazır bırakılır.
4.8. Cihazın dışının temizliği %70 lik alkollü bez ile silinerek yapılmalıdır.
4.9. İşlem öncesinde ve sonrasında görevli personel el yıkama talimatına uygun olarak ellerini yıkar.
5. DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
5.1. İşlem kullanım klavuzunda ve eğitimde anlatılan noktalara dikkat edilerek yapılmalıdır.
5.2. Kalibrasyon stribi ile şeker striplerinin lot numaralarının birbirine uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
5.3. Test stripleri strip kutusu dışında bir yerde muhafaza edilmemelidir. Test stripleri orijinal kutusunda ve kapağı sıkıca kapalı şekilde muhafaza edilmelidir.
5.4. Test stripleri kuru serin yerde saklanmalı buzdolabına koyulmamalıdır.
5.5. Test stripleri başka bir strip kutusuna nakledilmemelidir. Son kullanma tarihi geçmiş stripler kullanılmamalıdır.
5.6. Cihazın ve ölçüm çubuklarının doğruluğu altı ayda bir düzenli olarak kontrol ettirilmelidir.
5.7. Çıkan sonuç glukometre takip formuna kayıt edilmelidir.
5.8. Cihaz elektronik olduğu için çarpma ve düşmelerden korunmalıdır.
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