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KUMLAMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

· Kumlama cihazının fişi takılır.
· Kumlama mikron haznesi açılır.
· Kaç mikron atılacaksa o mikron aralığında kum haznesine eklenir.
· Kum haznesi kapatılır.
· Kumlama yapmak için eldivenler giyilir.
· Mikron ayarı yapılır.
· Yan tarafında bulunan ışık düğmesine basılıp ışık yakılır.
· Kumlama işlemi yapımı bitince ışık kapatılır.
· Cihaz açma kapama düğmesinden kapatılır ve fişi çekilir.
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