KUMLAMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

- Kumlama cihazının fişi takılır.

- Kumlama mikron haznesi açılır.

- Kaç mikron atılacaksa o mikron aralığında kum haznesine eklenir.

- Kum haznesi kapatılır.

- Kumlama yapmak için eldivenler giyilir.

- Mikron ayarı yapılır.

- Yan tarafında bulunan ışık düğmesine basılıp ışık yakılır.

- Kumlama işlemi yapımı bitince ışık kapatılır.

- Cihaz açma kapama düğmesinden kapatılır ve fişi çekilir.