IŞINLI BAS PLAK CİHAZI KULLANIM TALİMATI

    - Eğer makinenin üstünde okunabilir durumda bir kullanma ve uygulama talimatı/uyarısı varsa; onu dikkate al.

    - Cihazın fişini 220 volt elektrik veren prize tak. (Direkt sigorta ile kumanda ediliyorsa sigortayı aç.)

    - Cihazın arkasında açma-kapama düğmesini “on” konumuna getir.

    - Hazırlanan plak/kaşığı alçı model üzerinde cihazın içerisine yerleştir.

    - 4-5 dk bekle, açma-kapama düğmesini “off” konumuna getir ve modeli cihazdan al.