|  |  | T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi MSÜ OTOKLAV CİHAZI BAKIM TAKİP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ |  | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| DS.FR.19 | 15.01.2025 |  | - | - | 1/1 |

CIHAZIN MODELİ: CİHAZ SERİ NO: TARİH:

| BAKIM KRİTERLERİ | EVET | HAYIR |  | SORUN VARSA YAPILAN İŞLEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapak contasının sızdırmazlığı Kontrol edildi mi? |  |  |  |  |
| Kapak mandalları kontrol edildi mi? |  |  |  |  |
| Kapağın çalışması ve mekanik sistemleri kontrol edildi mi? |  |  |  |  |
| Emniyet ventillerinin kaçak kontrolü yapıldı mı? |  |  |  |  |
| Vakum ve buhar kondestopları kontrol edildi mi? |  |  |  |  |
| Otoklavın üzerindeki emniyet sibobu kontrol edildi mi? |  |  |  |  |
| Cihazın elektriksel bağlantıları, topraklanması ve sigortaların durumu kontrol edildi mi? |  |  |  |  |
| Bakımı yapan : İmza: |  |  | Kontrol Eden: İmza: |  |