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	CIHAZIN MODELİ:                        CİHAZ SERİ NO:                                                    TARİH:


	BAKIM KRİTERLERİ
	EVET 
	HAYIR 
	SORUN VARSA YAPILAN İŞLEM

	Kapak contasının sızdırmazlığı
Kontrol edildi mi?
	
	
	

	Kapak mandalları kontrol edildi mi?
	
	
	

	Kapağın çalışması ve mekanik sistemleri kontrol edildi mi?
	
	
	

	Emniyet ventillerinin kaçak kontrolü yapıldı mı?
	
	
	

	Vakum ve buhar kondestopları kontrol edildi mi?
	
	
	

	Otoklavın üzerindeki emniyet sibobu kontrol edildi mi?



	
	
	

	Cihazın elektriksel bağlantıları, topraklanması ve sigortaların durumu kontrol edildi mi?
	
	
	

	Bakımı yapan :



İmza:
	Kontrol Eden:



İmza:
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