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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
FLASH OTOKLAV YÜK KONTROL TAKİP FORMU
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STERİLİZATÖR YÜKLEME

MAKİNE NO:………….                      DÖNGÜ NO:…………	                               TARİH:………..	                SAAT:……….
               
                    ATILAN ALET                                             PROGRAM :   
           
		            	 134 7 dakika
                      
	                                                                  134 7 dakika
                                     
	         	        	121 20 dakika
                                    
                                                                                                                                                             55 60 dakika (Toplam süre)





FLASH OTOKLAVI YÜKLEYEN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA:

	
FLASH OTOKLAV BOŞALTMA 

             	                                       OLUMLU                  OLUMSUZ		  				
             
              NEM
			
              İNTEGRATÖR
		
              GRAFİK KONTROL	 



FALSH OTOKLAVI BOŞALTAN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA:

	                                 
                        BİYOLOJİK İNKÜBATÖR BİLGİLERİ
	
                                         DEĞERLENDİRME

	       Tarih
	   Saat
	      Kontrol Bandı
	 Eken Personel
	      Tarih
	       Saat
	     Sonuç
	          Değerlendiren

	
  …./…./….
	
…../……
	
	
	
  …./…./….
	
     …../……
	
	

	
BUHAR KÜME TESTİ	OLUMLU 	OLUMSUZ 





KONTROL EDEN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA:
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