# AMAÇ

Fakültede dış kaynak kullanımının kapsamını, sürecini ve kontrolünü tanımlamak.

# KAPSAM

Fakültede dış kaynak yoluyla alınan hizmet süreçlerini kapsar.

# TANIMLAR

# SORUMLULAR

## Satınalma Birimi Görevlileri

## Teknik Hizmetler

## Anabilim Dalları

## Fakülte Sekreteri

## Kalite Yönetim Direktörü

## Dekan

# İLGİLİ DOKÜMANLAR

# UYGULAMA

## Hangi süreçlerin dış kaynaklı hale getirileceği kanunla da belirtilen süreçlere göre oluşturulur. Bu süreçler dış kaynaklı hale getirilmeden önce KİK (Kamu ihale Kurumu) Mevzuatında belirtilen adımlara göre alım şekli belirlenir ve teknik şartname hazırlanır

## Fakültemizde dış kaynak kullanılarak sağlanan hizmetler aşağıda tanımlanmıştır:

## Protez Laboratuvarı Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Bilgi Yönetim Sistem Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Asansör Bakım, Onarım Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Asansör Yıllık Muayene Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Jeneratör Bakım, Onarım Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Jeneratör Yıllık Muayene Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Basinçli Kaplar Yıllık Muayene Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Kompresör Bakım Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Yangın Tesisatı Yıllık Kontrolü Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Yangın Dolapları Basınç Testi Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Yangın Tüpleri Dolum ve Bakım Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Yıkama Cihazları Pertiyodik Bakım Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Gürültü Ölçümü Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Elektrik Tesisatı Yıllık Periyodik Kontrolü ve Topraklama Ölçümü Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Paratoner Tesisi Yıllık Periyodik Kontrolü Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Klima Bakım Onarım Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## UPS (Güç Kaynağı) Bakım Onarım Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Kişisel Dozimetre Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Akaryakıt Dış Kaynak Alımı

## Kalibrasyon Hizmeti Dış Kaynak Alımı

## Dış kaynak sağlayıcısının sağlayacağı hizmetler ile ilgili kontrol ve iş tamamlama süreçleri ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir.

## Genel destek hizmeti altında yapılacak hizmetlerde veya diğer hizmet alımlarında hizmeti yerine getirecek personelin belirli bir vasıfta veya belirli bir sertifikaya sahip olması gerekiyorsa bu durumda alım dokümanlarına gerekli hükümlerin konularak sertifikalı personel tarafından bu işin yapılacağının belirtilmelidir.

## Dış kaynak sağlayıcısının faaliyetleri gerçekleştirmesi için gerekli olan personel sayısı, niteliği ve kullanılacak ekipmanlar ile cihazlar Birim Sorumluları tarafından teknik şartnamelerde belirtilir.

## Dış kaynak kullanımı yoluyla alınan hizmetlerin, hasta ve/veya çalışanların güvenliğini sağlayacak şekilde sunumuna yönelik kontroller Birim Sorumluları tarafından teknik şartnamelerde belirtilir.

## Ayrıca dış kaynak kullanımı yoluyla alınan hizmetler, teknik şartnamesinde belirtilen usullerde oluşturulan muayene kabul komisyonu tarafından periyodik kontroller yapılır. Bu kontrollerde referans alınan doküman teknik ve idari şartnameler ile bunların atıfta bulunacağı diğer yasal dokümanlardır.

## Kontrol komisyonunca yapılan kontrollerde teknik şartnamelere uygunsuzluk gösteren konularda tutanak düzenlenerek ilgili yüklenici firmaya yazı ile bildirilir.

## Gerekli iyileştirmelerin zamanında ve teknik şartnameye göre yerine getirildiğinin görülmemesi durumunda ilgili yüklenici firma uyarılır. Kontrol komisyonu tarafından yapılan periyodik denetimlerde aynı yüklenici hizmette uygunsuzluklara devam ettiğinin tutanakla tespiti halinde sözleşmenin ilgili hükümleri işletilerek sözleşmenin feshi hükümleri uygulanır.

## Bütün Birim Sorumluları tarafından, taşeron/yüklenici firma seçiminde, sözleşme hükümlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilecek, hizmetin sunumunda aksamalara sebebiyet vermeden ve özellikle kritik öneme sahip sağlık hizmeti alan vatandaşta kalite tereddüdü yaratmayacak, memnuniyeti öncelikli ilke olarak benimseyecek firmalarla çalışmaya özen gösterilmelidir. Bunun için de taşeron/yüklenici firma seçiminde karar verilirken kriter olarak sadece en düşük teklif dikkate alınmamalı; en az maliyetli teklifin yanında fiyat dışı diğer unsurlar da (kalite, memnuniyet, işletme ve bakım maliyeti, etkinlik, verimlilik, vergi ödeme alışkanlıkları, referans listesi vb.) titizlikle incelenmelidir. Hizmetlere uygun taşeron firma seçimi, DKK uygulamalarının başarısını artıracağı gibi, kurumların amaçlarını yerine getirmelerini sağlamaya da yardımcı olacaktır. Alanında uzman ve önde gelen firmalarla sözleşme imzalanarak etkin bir iletişim halinde çalışılmalı, denetimler yapılmalı ve gerektiğinde cezai müeyyidelere yer verilerek açık kapı bırakmamaya özen gösterilmelidir. Benzer hizmet alımları söz konusu olduğunda mutlaka bir önceki uygulama gözden geçirilmeli ve elde edilen geribildirimler ışığında daha da iyileştirilmiş sözleşmeler hazırlanmalıdır.